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Заполнение зазоров между распорками и пилоном Вантового моста через Корабельный фарватер в устье реки Большая Нева.


Компания ООО «Строй Лоджистик» произвела работы по заполнению зазоров между распорками и пилоном Вантового моста через Корабельный фарватер в устье реки Большая Нева.

Работы выполняются следующей последовательности:
1) [bookmark: _GoBack]Установка опалубки:
- Закрепление уплотняющего шнура «вилатерм»
- Заполнение образовавшегося зазора ремонтным материалом MasterEmaco S488 с   установкой инъекторов и контрольных трубок.
2) Инъектирование:
- Дозирование и приготовление инъекционного состава MasterFlow 928;
- Инъектирование готового состава инъекционным насосом;
- Контроль заполнения по средствам контрольных трубок с их последовательной чеканкой.
3) Снятие опалубки:
- Демонтаж ранее нанесённого состава MasterEmaco S488 и уплотнительного шнура «вилатерм»;
- Зачеканка образовавшейся штрабы ремонтным материалом MasterEmaco S488.
     

Применяемые материалы:
MasterEmaco S488
Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона. Толщина нанесения в один слой от 20 до 40 мм
Расход:
Для приготовления 1 м3 ремонтного состава необходимо 1900 кг MasterEmaco S 488.
MasterFlow 928
Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, предназначенная для высокоточной цементации промышленного оборудования, подливки под опорные части колонн, омоноличивания стыков в железобетонных конструкциях и установки анкеров. Толщина заливки от 20 до 200 мм.
РАСХОД
Для приготовления 1 м3 состава необходимо 1950 кг сухой смеси MasterFlow 928.
PCI POLYFIX® 5 MIN 
Гидропломба на минеральной основе для быстрого устранения  протечек, монтажа и быстрых мелких ремонтных работ.
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